РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАЛИЧСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от    20   марта  2014 года   №  231

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Дмитриевского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Галичского муниципального района Костромской области, Совет депутатов сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельского поселения  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

#### Глава  Дмитриевского

#### сельского поселения                                                                          А.В. Тютин

Утверждена

решением Совета депутатов

Дмитриевского сельского поселения

от 20 марта 2014 года № 231

Схема

водоснабжения и водоотведения ДМИТРИЕВского сельского поселения ГАЛИЧского муниципального района Костромской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление…………………………………………………………………………….2

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения …………………….3

Раздел 2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения…….……………10

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения………………………………………...………………………………13

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………….20

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения……………24

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения..………….26

Раздел 7. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования……………………………………………………………………………28

Раздел 8. Перспективные расчетные расходы сточных вод...……………………...29

Раздел 9. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения……...………………...............30

Раздел 10.   Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…………….33

Схема водоснабжения и водоотведения  Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения.

1.1. Общие сведения о сельском поселении.

Дмитриевское сельское поселение расположено в южной и центральной части Галичского муниципального района. Поселение граничит: на севере со Степановским сельским поселением и городским округом г.Галич, на востоке с Лопаревским сельским поселением, на юге – с Островским и Судиславским муниципальными районами,  на юго-западе с Сусанинским муниципальным районом, на западе – с Ореховским сельским поселением.

В соответствии с законом Костромской области от 22.06.2010 №626-4-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, Кологривском, Межевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чухломском, Шарьинском муниципальных районах  Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» (принят Костромской областной Думой 10.06,2010 г.)  Дмитриевское сельское поселение было объединено с Кабановским, Красильниковским, Пронинским и Челсменским сельскими поселениями.

Протяженность сельского поселения с севера на юг 40.4 км и 37,5 км с запада на восток.

Административным центром Дмитриевского сельского поселения  является г. Галич, который связан с населёнными пунктами поселения муниципальными дорогами III-V категории. Город Галич имеет регулярную автобусную связь с областным центром г.Костромой (расстояние 124 км.) и населенными пунктами поселения, расположенными по автодорогам  Судиславль-Галич-Чухлома, Галич-Орехово-Буй, Галич-Кабаново, Подъезд к Аксеново-Красильниково, Подъезд к Льгово. В г. Галиче находится железнодорожная станция. Участок транссибирской магистрали проходит по северной части территории поселения, в  д. Чёлсма имеет ответвление на юг, к г. Костроме и далее, что в совокупности обеспечивает поселению железнодорожное транспортное сообщение с соседними районами, г. Москвой  и страной в целом.

Общая площадь территории Дмитриевского сельского  поселения – 106295.1га. Площадь земель сельского поселения в границах населенных пунктов составляет 4917 га.

Численность населения в поселении составляет на 01.01.2014 г. -  3915 чел., число хозяйств – 1482.

Всего населенных пунктов – 113, из них в 36  постоянного населения нет.

Самые крупные населенные пункты – д.Дмитриевское – 314 чел., д.Лаптево – 115 чел., д.Малышево – 126 чел., с.Михайловское – 206 чел., с.Успенская Слобода – 178 чел., д.Фоминское – 453 чел., с. Кабаново – 151 чел., п. Красильниково -276 чел., д.Аксеново – 101 чел. д. Пронино – 341 чел., д.Иваньково – 78 чел., с.Митино -219 чел., с.Углево – 163 чел., д.Челсма – 597 чел., с.Нагатино – 127 чел., д.Буносово – 77 чел.  В 16 населенных пунктах население составляет от 10 до 32 чел, в остальных  48 населенных пунктах проживает меньше 10 человек.

В  1482 личных подсобных хозяйствах содержится   177  голов  крупного рогатого скота ( в том числе 91  корова),  112 - свиней,   150 - овец, 92 - козы,  20 - лошадей, 1082   головы птицы,   292   пчелосемьи,   626  кроликов.

На территории Дмитриевского сельского поселения работают учреждения социальной сферы:

- МОУ Пронинская  средняя общеобразовательная школа со структурным подразделением «Пронинский детский сад», в школе обучается 40 учеников,    в детском саду 8 детей;

- МОУ Красильниковская основная общеобразовательная школа со структурным подразделением «Красильниковский детский сад», в школе обучается  21 ученик,   в детском саду 12 детей;

- МОУ Чёлсменская основная общеобразовательная школа со структурным подразделением «Чёлсменский детский сад», в школе обучается 59 учеников,     в детском саду 34  ребенка;

- МДОУ Дмитриевский детский сад, детский сад посещает  22  ребенка;

- МДОУ Михайловский детский сад, детский сад посещают 16 детей;

- молодежный центр «Начало» в пос.Красильниково;

- спортивная база в дер. Лаптево;

- 13 библиотек – Дмитриевская, Малышевская, Михайловская, Кабановская, Красильниковская, Аксеновская, Пронинская, Митинская, Углевская, Иваньковская, Чёлсменская, Нагатинская,  ЗАО «Галичское» по птицеводству;

- 5 Домов культуры – Дмитриевский, Пронинский, Митинский, Углевский, Чёлсменский;

- 5 сельских клубов – Малышевский, Михайловский, Кабановский, Аксеновский, Нагатинский;

- 11  фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) – Дмитриевский, Михайловский, Кабановский, Красильниковский, Аксеновский, Пронинский, Митинский, Углевский, Иваньковский, Чёлсменский, Нагатинский;

- 6  отделений почтовой связи Галичского почтамта УФПС Костромской области – Филиал ФГУП «Почта России» - с. Кабаново, дер. Аксеново, дер. Пронино, с. Митино, с. Углево, дер. Чёлсма;

- 1 -   Костромское отделение № 8640 ОАО «Сбербанк России» - дер. Пронино.

49 человек, проживающих на территории Дмитриевского сельского поселения, оформлены индивидуальными  предпринимателями.

На территории сельского поселения работают следующие сельскохозяйственные предприятия:

ЗАО «Галичское» по птицеводству, ФГУП СПО «Аграрный техникум»,  ООО «ГаличАгроЛён», колхоз «За мир», СПК «Углево», в с.Углево отделение ООО «Галловей Кострома».

Промышленные предприятия:

ООО «Проект ОБЛО», ООО «Водосервис», ИП  Мурзин ВА, ИП Забавин НС, ИП Скориков ИВ,  ИП Никитин ЭА.

На территории сельского поселения работает 21 предприятие торговли: магазины Ореховского торгового предприятия в дер. Дмитриевское, с. Кабаново, дер. Аксеново, с. Нагатино; магазины ООО «Центральный»  в дер. Дмитриевское и дер. Фоминское; магазины  ООО «Меркурий» в дер. Фоминское, п. Красильниково, дер. Чёлсма; магазины ИП Родякина КВ в дер. Малышево и с. Михайловское; магазин ИП Митрашовой СН в п. Красильниково, магазин ИП Морозовой СВ в п. Красильниково,  магазин Вологодской торговой компании на ж.-д. Разъезде Красильниково, магазины ООО «Вэлдан» в дер. Пронино и с. Углево, магазин ООО «Грас» в дер. Пронино, магазин ИП Осетровой ЕВ в с. Митино, магазины  ООО «Олимп» в с. Митино и дер. Чёлсма,   продовольственная оптовая база Абилова Севиндж Мири Кызы.

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Источником водоснабжения Дмитриевского сельского поселения служат подземные  воды. На территории сельского поселения подземные воды содержатся в отложениях четвертичного, мезозойского и палеозойского возраста. Накоплению подземных вод способствуют благоприятные климатические условия, тектоническое строение района. Водоносные горизонты на территории разделяются толщей верхнеюрских глин на два этажа. Верхний этаж составляют водоносные горизонты четвертичных отложений, содержащих преимущественно воды со свободной поверхностью, а также воды нижнемеловых отложений. К нижнему этажу относятся высоконапорные воды юрских, нижнетриасовых и пермских отложений.

На территории Дмитриевского сельского поселения широко развиты следующие водоносные горизонты:

- Московский надморенный флювиогляциальный водоносный горизонт

- Водоносный горизонт московских интерстадиальных флювиогляциальных отложений

- Водоносный горизонт днепровско-московских флювиогляциальных и аллювиальных отложений

- Нижнемеловой водоносный комплекс

- Водоносный горизонт келловейских отложений

- Воды спорадического распространения в нижнетриасовых отложениях.

На территории сельского поселения расположено более 30 водозаборных скважин, находящихся в собственности Галичского муниципального района, Дмитриевского сельского поселения, ОАО «ГаличАгроЛен», СПК «Углево», ООО «Галловей Кострома».

Перечень и характеристика водозаборных скважин представлены в таблице.

| п./п | № скважины | Место нахождение скважины | Износ, % | Собственник | Год строительства | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 | с. Михайловское | 100 | район | 1984 | действующая |
| 2 | № 4697 | д. Дмитриевское | 100 | район | 1988 | Не действующая |
| 3 | № 5516 | д. Дмитриевское | 28 | район | 2007 | действующая |
| 4 | № 2393 | д. Выползово | 100 | район | 1972 | действующая |
| 5 | № 3023 | д. Корнево | 100 | район | 1975 | действующая |
| 6 | № 4209 | д. Лаптево | 100 | район | 1984 | действующая |
| 7 | №1 | д. Аксеново | 100 | район | 1988 | действующая |
| 8 | № б/н | пос. Красильниково | 100 | район | 1972 | действующая |
| 9 | № 5462 | пос. Красильниково | 40 | район | 2003 | действующая |
| 10 | № 4127 | д. Пронино (верхняя) | 100 | район | 1984 | действующая |
| 11 | № 3549 | Д. Пронино (нижняя) | 100 | район | 1979 | действующая |
| 12 | № 4743 | д. Холмец | 100 | район | 1989 | действующая |
| 13 | № 4047 | Дер. Курилово | 100 | район | 1983 | действующая |
| 14 | № 5198 | С. Холм | 96 | район | 1989 | действующая |
| 15 | №4121 | д. Буносово | 100 | район | 1984 | действующая |
| 16 | № б/н | с. Кабаново | * | район | * | действующая |
| 17 | № 4279 | д. Челсма (верхняя) | 100 | район | 1985 | действующая |
| 18 | № 4280 | Д. Чёлсма (нижняя) | 100 | район | 1985 | действующая |
| 19 | № 4744 | с. Успенская Слобода | 96 | поселение | 1989 | действующая |
| 20 | № 4757 | с. Успенская Слобода | 96 | поселение | 1989 | действующая |
| 21 | № б/н | д. Иваньково | * | поселение | * | Не действующая |
| 22 | № 3802 | Д. Иваньково | 100 | поселение | 1981 | действующая |
| 23 | № 4501 | с. Митино | 100 | поселение | 1987 | действующая |
| 24 | № 3759 | С. Митино | 100 | поселение | 1981 | действующая |
| 25 | № 2594 | с. Нагатино | 100 | поселение | 1973 | действующая |
| 26 | б/н | д. Малышево | 100 | поселение | 1981 | действующая |
| 27 | №7 | д. Чёлсма | * | ОАО «ГаличАгроЛен» | * | действующая |
| 28 | № 3478 | СПК «Углево» | 100 | СПК «Углево» | 1978 | действующая |
| 29 | №б/н | ООО «Галловей Кострома» | 20 | ООО «Галловей Кострома» | 2009 | Действующая |
| 30 | б/н | ж.-д. станция Тебза | * | ПЧ-13 | * | Действующая |
| 31 | № 1541 | с. Реброво | 100 | район | 1968 | Не действующая |
| 32 | б/н | с. Бартеневщина | * | район | * | Не действующая |
| 33 | б/н | с. Соцевино | * | поселение | * | Не действующая |
| 34 | № 554 | с. Готовцево | 100 | поселение | 1963 | Не действующая |
| 35 | б/н | д. Марково | * | поселение | * | Не действующая |

*нет данных

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин,  колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборных скважин имеется в населенных пунктах Дмитриевское, Выползово, Корнево, Лаптево, Михайловское, Малышево, Успенская Слобода, Фоминское, Аксеново, Кабаново, Милятино, Красильниково, Глухово, Иваньково, Митино, Пронино, Холмец, Углево, Буносово, Нагатино, Челсма.

Артезианские скважины Галичского муниципального района и Дмитриевского сельского поселения, а также сети водопровода и башни Рожновского переданы в аренду ООО «Водосервис».

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями типа « Рожновского»: высотой 12-18м, объемом 15-25м³.

Водопровод в населенных пунктах Дмитриевского  сельского поселения подведен к объектам соцкультбыта и частично к жилому сектору, а также водопользование частично осуществляется из водоразборных колонок и колодцев.

Жители других населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы.

Общая протяженность водопроводных сетей Ø40-100мм в Дмитриевском сельском поселении составляет  40,0 км. Годы строительства сетей – 1973 г.- 2009 г., состояние сетей не везде удовлетворительное, много сетей со 100%-ым  износом. В поселении требуется  замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

На территории сельского поселения имеется ряд недействующих скважин, отдельные скважины выполнены без соблюдения норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и высокая степень износа водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод. Необходимо:

- выполнить тампонаж недействующих скважин;

- на территории водозаборных сооружениях выполнить мероприятия по обеспечению Зон  санитарной охраны.

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ 90-100%, необходимо выполнить расширение и реконструкцию системы водоснабжения Дмитриевского сельского поселения.

Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 1,7 | - Население - детский сад | ООО «Водосервис» |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 3,887 | - Население - детский сад | ООО «Водосервис» |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 0,6 | - Население | ООО «Водосервис» |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 2,1 | - Население | ООО «Водосервис» |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 1,2 | - Население | ООО «Водосервис» |
| 6 | № 1 д. Аксеново | 1,78 | - Население - клуб | ООО «Водосервис» |
| 7 | № 5462 п. Красильниково | 1,125+0,280 | - Население - основная обще-образ. школа | ООО «Водосервис» |
| 8 | № 4127 (№ 3549) д. Пронино | 4,800 | -Население - школа, СДК - котельная | ООО «Водосервис» |
| 9 | № 4743 д. Холмец | 4,484 | -Население д. Холмец и с. Углево | ООО «Водосервис» |
| 10 | Д. Курилово | 0,300 | - население | ООО «Водосервис» |
| 11 | С. Холм | 0,674 | - население | ООО «Водосервис» |
| 12 | № 4121 д. Буносово | 2,1 | -Население | ООО «Водосервис» |
| 13 | б/н с. Кабаново | 3,26 | -Население | ООО «Водосервис» |
| 14 | № 4279 д. Чёлсма | 2,4 | -Население | ООО «Водосервис» |
| 15 | № 4280 д. Чёлсма | 2,1 | -Население | ООО «Водосервис» |
| 16 | № 4744 (№ 4757) с. Успенская Слобода | 6,032 | -Население с. Усп. Слобода и д. Фоминское - котельная д. Фоминское | ООО «Водосервис» |
| 17 | № 3802 д. Иваньково | 3,500 | -Население | ООО «Водосервис» |
| 18 | № 4501 с. Митино | 3,500 | -Население - библиотека | ООО «Водосервис» |
| 19 | № 2594 с. Нагатино | 1,720 | -Население | ООО «Водосервис» |
| 20 | № 4059 д. Малышево | 1,56 | -Население | Администрация сельского поселения |
| 21 | № 7 ОАО «ГаличАгроЛен» | 0,3 | - производство | ОАО «ГаличАгроЛен» |
| 22 | № 3478 СПК «Углево» | 0,5 | - МТФ | СПК «Углево» |
| 23 | б/н ООО «Галловей Кострома» | - | - МТФ | ООО «Галловей Кострома» |
| 24 | б/н ж.-д. станция Тебза | 0,8 | - население | ПЧ-13 |

Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей (км) | Диаметр трубопровода (мм) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Михайловское | 3,1 | 100 | полиэтилен | 1984 |
| 2 | д.Дмитриевское | 3,887 | 100 | полиэтилен | 2007 |
| 3 | д. Выползово | 0,6 | 100 | чугун | 1972 |
| 4 | д. Корнево | 2,1 | 100 | чугун | 1975 |
| 5 | д. Лаптево | 1,2 | 100 | чугун | 1984 |
| 6 | д. Аксеново | 1,781 | 65 | полиэтилен | 1988 |
| 7 | п.Красильниково (и Глухово) | 1,125+0,28 | 100 | полиэтилен | 1989 |
| 8 | д. Пронино | 5,1 | 100 | Полиэтилен, чугун, сталь | 1973 |
| 9 | д. Холмец | 3,5 | 100 | чугун | 1973 |
| 10 | д. Курилово | 0,3 | 100 | чугун | 1974 |
| 11 | с. Холм | 0,674 | 100 | чугун | 1989 |
| 12 | д. Буносово | 2,1 | 100 | чугун | 1984 |
| 13 | с. Кабаново | 3,26 | 100 | полиэтилен | 1982 |
| 14 | Д. Чёлсма | 4,5 | 100 | полиэтилен | 1984 |
| 15 | С. Успенская Слобода, дер. Фоминское | 6,032 | 100 | полиэтилен | 1989 |
| 16 | Д. Иваньково | 3,500 | 100 | полиэтилен | 1975 |
| 17 | С. Митино | 3,500 | 100 | чугун | 1973 |
| 18 | С. Нагатино | 1,720 | 80 | полиэтилен | 1973 |
| 19 | Д. Малышево | 1,56 | 50,60,100 | полиэтилен | 1973 |
| 20 | Ж.-д. станция Тёбза |  |  |  |  |

1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дер. Чёлсма | 13 | ул. Центральная, у д. 33 - 1 | неудовлетворительное |
| 2 | Дер. Чёлсма | 2 | ул. Костромская, у д. 22 - 1 | Удовлетворительное |
| 3 | Дер. Чёлсма | 8 | ул. Набережная, у д. 1 - 1 | Удовлетворительное |
| 4 | Дер. Акулинино | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | Дер. Абабково | 7 | 1 | Удовлетворительное |
| 6 | Ж.-д. станция Востошма | 5 | 1 | Удовлетворительное |
| 7 | Д. Васильевское | 10 | 1 | Удовлетворительное |
| 8 | Д. Горки | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 9 | Ж.-д. Казарма 495 км | 5 | 1 | Удовлетворительное |
| 10 | Д. Малофеево | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 11 | Д. Починок | 24 | 1 | Удовлетворительное |
| 12 | Д. Сальково | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 13 | Д. Струково | 10 | 1 | Удовлетворительное |
| 14 | Д. Шалабино | 8 | 1 | Удовлетворительное |
| 15 | Д. Яковлево | 6 | 1 | Удовлетворительное |
| 16 | Д. Ильинское | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 17 | С. Кабаново | 3 | Ул. Кооперативная, у д. 2 -1 | Удовлетворительное |
| 18 | Д. Ленивцево | 6 | 1 | Удовлетворительное |
| 19 | Д. Селищево | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 20 | Ж.-д. Будка 476 км | 9 | 1 | Удовлетворительное |
| 21 | П. Красильниково | 114 | 7 | Удовлетворительное |
| 22 | Разъезд Красильниково | 13 | 1 | Удовлетворительное |
| 23 | Д. Льгово | 11 | 2 | Удовлетворительное |
| 24 | Д. Катеринино | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 25 | Д. Синцово | 3 | 1 | Удовлетворительное |
|  | ИТОГО | 268 | 33 |  |

1.5. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

На территории  Дмитриевского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

1.6. Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

| № п/п | Местонахождение водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Михайловское | 1984 | 96 | Район | Удовлетворительное |
| 2 | Д. Дмитриевское | 2007 | 23 | район | Хорошее |
| 3 | Д. Выползово | 1972 | 100 | район | неудовлетворительное |
| 4 | Д. Корнево | 1975 | 100 | район | Удовлетворительное |
| 5 | Д. Лаптево | 1984 | 96 | район | Удовлетворительное |
| 6 | Д. Аксеново | 1988 | 86 | район | Удовлетворительное |
| 7 | П.Красильниково | 1989 | 83 | район | Удовлетворительное |
| 8 | Д. Пронино | 1973 | 100 | район | неудовлетворительное |
| 9 | Д. Холмец | 1989 | 83 | район | Удовлетворительное |
| 10 | Д. Курилово | 1983 | 100 | район | неудовлетворительное |
| 11 | С. Холм | 1989 | 83 | район | Удовлетворительное |
| 12 | Д. Буносово | 1984 | 96 | район | Удовлетворительное |
| 13 | С. Кабаново | 1982 | 100 | район | Удовлетворительное |
| 14 | Д. Чёлсма | 1985 | 93 | район | Удовлетворительное |
| 15 | С. Успенская Слобода, д. Фоминское | 1989 | 83 | поселение | Удовлетворительное |
| 16 | Д. Иваньково | 1981 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 17 | С. Митино | 1973 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 18 | С. Нагатино | 1973 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 19 | Д. Малышево | 1973 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 20 | Ж.-д. станция Тебза | * | * | ПЧ-13 | Удовлетворительное |

1.7. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении  Дмитриевского сельского поселения:

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- на территории  сельского поселения имеется ряд недействующих скважин;

-отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом;

-отдельные скважины выполнены без соблюдения норм Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

Раздел 2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

2.1. Доходы от видов деятельности (услуг), тыс.руб.

| Виды деятельности | 2012 г. | 2016 г. | 2020 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача населению |  |  |  |  |
| - питьевой воды без прибора учета | 54,3 | 46,5 | 41,5 | 36,5 |
| - питьевой воды по приборам учета | 12,2 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| - технической воды | - | - | - | - |
| Подача хозяйствующим субъектам |  |  |  |  |
| - питьевой воды без приборов учета | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| - питьевой воды по приборам учета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - технической воды | - | - | - | - |

2.2. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 3657,0 | 3483,0 |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 6747,0 | 6426,0 |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 113,0 | 108,0 |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 387,0 | 369,0 |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 2835,0 | 2703,0 |
| 6 | б/н д. Аксеново | 1392,0 | 1326,0 |
| 7 | б/н п. Красильниково | 2965,0 | 2824,0 |
| 8 | № 4127 д. Пронино верхняя | 7005,0 | 6671,0 |
| 9 | № 3549 д. Пронино нижняя | 3616,0 | 3444,0 |
| 10 | № 4743 д. Холмец (с. Углево) | 3591,0 | 3420,0 |
| 11 | № 4047 д. Курилово | 302,0 | 288,0 |
| 12 | № 5198 с. Холм | 302,0 | 288,0 |
| 13 | № 4121 д. Буносово | 851,0 | 810,0 |
| 14 | б/н с. Кабаново | 4600,0 | 4380,0 |
| 15 | № 4279 д. Чёлсма верхняя | 973,0 | 927,0 |
| 16 | № 4280 д. Чёлсма нижняя | 6728,0 | 6408,0 |
| 17 | № 4744 с. Усп. Слобода | - | - |
| 18 | № 4757 с. Усп. Слобода | 17952 | 17097 |
| 19 | № 3802 д. Иваньково | 1503,0 | 1431,0 |
| 20 | № 4501 с. Митино | 4338,0 | 4131,0 |
| 21 | № 2594 с. Нагатино | 1767,0 | 1683,0 |
| 22 | б/н д. Малышево | * | * |
| 23 | Ж.-д. ст. Тебза | * | * |
|  | ИТОГО | 71627 | 68217 |

2.3. Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 3657,0 | 3483,0 | 174,0 |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 6747,0 | 6426,0 | 321,0 |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 113,0 | 108,0 | 5,0 |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 387,0 | 369,0 | 18,0 |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 2835,0 | 2703,0 | 135,0 |
| 6 | б/н д. Аксеново | 1392,0 | 1326,0 | 66,0 |
| 7 | б/н п. Красильниково | 2965,0 | 2824,0 | 141,0 |
| 8 | № 4127 д. Пронино верхняя | 7005,0 | 6671,0 | 334,0 |
| 9 | № 3549 д. Пронино нижняя | 3616,0 | 3444,0 | 172,0 |
| 10 | № 4743 д. Холмец (с. Углево) | 3591,0 | 3420,0 | 171,0 |
| 11 | № 4047 д. Курилово | 302,0 | 288,0 | 14,0 |
| 12 | № 5198 с. Холм | 302,0 | 288,0 | 14,0 |
| 13 | № 4121 д. Буносово | 851,0 | 810,0 | 41,0 |
| 14 | б/н с. Кабаново | 4600,0 | 4380,0 | 220,0 |
| 15 | № 4279 д. Чёлсма верхняя | 973,0 | 927,0 | 46,0 |
| 16 | № 4280 д. Чёлсма нижняя | 6728,0 | 6408,0 | 320,0 |
| 17 | № 4744 с. Усп. Слобода | - | - | - |
| 18 | № 4757 с. Усп. Слобода | 17952 | 17097 | 855,0 |
| 19 | № 3802 д. Иваньково | 1503,0 | 1431,0 | 72,0 |
| 20 | № 4501 с. Митино | 4338,0 | 4131,0 | 207,0 |
| 21 | № 2594 с. Нагатино | 1767,0 | 1683,0 | 84,0 |
| 22 | б/н д. Малышево | * | * | * |
| 23 | Ж.-д. ст. Тебза | * | * | * |
|  | ИТОГО | 71627 | 68217 | 3410,0 |

2.4. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборов учета по состоянию на 2013 год | Количество установленных приборов учета по состоянию на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Михайловское | 193 | 13 | 18 |
| 2 | Д. Дмитриевское | 281 | 22 | 32 |
| 3 | Д. Выползово | 6 | 1 | 1 |
| 4 | Д. Корнево | 16 | - | - |
| 5 | Д. Лаптево | 107 | 15 | 16 |
| 6 | Д. Аксеново | 77 | - | 1 |
| 7 | П. Красильниково | 136 | 3 | 3 |
| 8 | Д. Пронино | 354 | 39 | 40 |
| 9 | Д. Курилово | 5 | - | - |
| 10 | С. Холм | 3 | - | -- |
| 11 | Д. Буносово | 79 | - | - |
| 12 | С. Кабаново | 169 | - | - |
| 13 | Д. Чёлсма | 460 | - | - |
| 14 | С. Успенская Слобода | 147 | - | - |
| 15 | Д. Фоминское | 408 | 139 | 144 |
| 16 | Д. Иваньково | 50 | - | - |
| 17 | С. Митино | 150 | 6 | 6 |
| 18 | С. Нагатино | 103 | 1 | 1 |
| 19 | Д. Малышево | 71 | - | - |
| 20 | Ж.-д. станция Тебза | 19 | - | - |
|  | ИТОГО | 2834 | 259 | 284 |

2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 1984 | 130 | 10 | ЭЦВ 6-4-125 | 2013 |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 2007 | 180,5 | 6 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2008 |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 1972 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | 2009 |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 1975 | 185 | 7,2 | Беламос ТФ-120 | 2012 |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 1984 | 103 | 10 | Беламос ТФ-80 | 2012 |
| 6 | б/н дер. Аксеново | 1988 | 101 | * | Беламос ТФ-80 | 2013 |
| 7 | № 5462 п.Красильниково | 2003 | 140 |  | ЭЦВ – 6-6,5-125 | неиспр. |
| 8 | б/н п. Красильниково | 1972 | 140 |  | Беламос ТФ-120 | 2012 |
| 9 | № 4127 д.Пронино верхн. | 1984 | 110 | 6 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2013 |
| 10 | №3549 д.Пронино нижн. | 1979 | 86 | 7 | ЭЦВ 6-10-140 | 2009 |
| 11 | № 4743 д.Холмец (с.Углево) | 1989 | 100 |  | Беламос ТФ-120 | 2013 |
| 12 | № 4047 д. Курилово | 1983 | 110 | 6 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 2008 |
| 13 | № 5198 с. Холм | 1989 | 136 | 5 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2005 |
| 14 | № 4121 д.Буносово | 1984 | 120 | 7 | Беламос ТФ-120 | 2012 |
| 15 | б/н с. Кабаново | 1982 | 125 | 5 | Беламос ТФ-120 | 2012 |
| 16 | № 4279 д.Чёлсма верхн. | 1985 | 156 | 6 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 2011 |
| 17 | № 4280 д.Чёлсма нижн. | 1985 | 140 | 5 | ЭЦВ 5-6,3-85 | 2007 |
| 18 | № 4744 с.Усп.Слобода | 1989 | 185 | 10 | ЭЦВ 6-6,3-125 | неиспр. |
| 19 | № 4757 с.Усп.Слобода | 1989 | 185 | 9 | ЭЦВ 6-6,3-125 | 03.09. 12 |
| 20 | № 3802 д.Иваньково | 1981 | 110 |  | Беламос ТФ-120 | 2014 |
| 21 | № 4501 с. Митино | 1987 | 125 |  | Беламос ТФ-120 | 2013 |
| 22 | № 2594 с. Нагатино | 1973 | 135 | 6 | Беламос ТФ-120 | 2012 |
| 23 | б/н дер. Малышево | 1981 | 70 | * | ЭЦВ 5-6,3-80 | 2010 |
| 24 | б/н ж.-д. ст. Тебза | * | * | * | ЭЦВ 6-6,5-80 | 2007 |

2.6 Таблица тарифов на водоснабжение (водоотведение)  с удельными показателями (нормами водопотребления)

| Населенный пункт | Водоснабжение/ канализация | Удельная норма потреблениям3/(чел.*мес) | Размер тарифа, руб/м3 | Ссылка на документ | Сведения о доле возмещения (субсидирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Фоминское | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тариф - постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.07.2013г. №13/132 (в ред. от 12.09.2013г. №13/216) Норма потребления – решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 16.03.2009г. №147 |  |
|  | Водоотведение (канализация) | 1,35 | 24,58 | Тариф - постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.07.2013г. №13/132 (в ред. от 12.09.2013г. №13/216) Норма потребления – решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 16.03.2009г. №147 |  |
| Д. Пронино | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
|  | Водоотведение (канализация) |  | 24,58 | Тот же |  |
| С.Михайловское | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Дмитриевское | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Выползово | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Корнево | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Лаптево | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Аксеново | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| П. Красильниково | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Курилово | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| С. Холм | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Буносово | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| С. Кабаново | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Чёлсма | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| С. Успенская Слобода | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Иваньково | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| С. Митино | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| С. Нагатино | водоснабжение | 1,5 | 42,18 | Тот же |  |
| Д. Малышево | водоснабжение |  |  |  |  |
| Ж.-д. станция Тебза | водоснабжение |  |  |  |  |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

3.1   Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Дмитриевского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки;

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.2 Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Для увеличения потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, является развитие и реконструкция жилых территорий. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества  жилого фонда с доведением его до состояния действующим нормам и стандартам:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ваннами и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное строительство оборудуется ванными и  местными водонагревателями.

3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| Потребители | Фактическое потребление, л | Ожидаемое потребление |
| --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое |
| Население | 182,2 |  | 66500 | 182,2 |  | 66500 |
| Социальная сфера | 13,7 |  | 5000 | 13,7 |  | 5000 |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |  | - |  |  |  |
| Прочие | - |  | - |  |  |  |
| Итого: | 195,9 |  | 71500 | 195,9 |  | 71500 |

3.4. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| Скважина № 4200 с. Михайловское |
| Население | 3243 |
| Социальная сфера | 240 |
| Итого: | 3483 |
| Скважина № 5516 д. Дмитриевское |
| Население | 5866 |
| Социальная сфера | 520 |
| Прочие | 40 |
| Итого: | 6426 |
| Скважина № 2393 д. Выползово |
| Население | 108 |
| Итого: | 108 |
| Скважина № 3023 д. Корнево |
| Население | 369 |
| Итого: | 369 |
| Скважина № 4209 д. Лаптево |
| Население | 2703 |
| Итого: | 2703 |
| Скважина б/н д. Аксеново |
| Население | 1318 |
| Социальная сфера | 8 |
| Итого: | 1326 |
| Скважина п. Красильниково |
| Население | 101 |
| Социальная сфера | 2723 |
| Итого: | 2824 |
| Скважины № 4127 д. Пронино (верхняя), № 3549 (нижняя) |
| Население | 9910 |
| Социальная сфера | 205 |
| Итого: | 10115 |
| Скважина № 4743 д. Холмец (с. Углево) |
| Население | 3400 |
| Социальная сфера | 20 |
| Итого: | 3420 |
| Скважина № 4047 д. Курилово |
| Население | 288 |
| Итого: | 288 |
| Скважина № 5198 с. Холм |
| Население | 288 |
| Итого: | 288 |
| Скважина № 4121 д. Буносово |
| Население | 810 |
| Итого: | 810 |
| Скважина б/н с. Кабаново |
| Население | 4364 |
| Социальная сфера | 16 |
| Итого: | 4380 |
| Скважина № 4279 д. Чёлсма (верхняя) |
| Население | 725 |
| Социальная сфера | 202 |
| Итого: | 927 |
| Скважина № 4280 д. Чёлсма (нижняя) |
| Население | 5797 |
| Социальная сфера | 611 |
| Итого: | 6408 |
| Скважина № 4757 с. Успенская Слобода |
| Население | 17086 |
| Социальная сфера | 11 |
| Итого: | 17097 |
| Скважина № 3802 д. Иваньково |
| Население | 1423 |
| Социальная сфера | 8 |
| Итого: | 1431 |
| Скважина № 4501 с. Митино |
| Население | 4111 |
| Социальная сфера | 20 |
| Итого: | 4131 |
| Скважина № 2594 с. Нагатино |
| Население |  |
| Социальная сфера | 12 |
| Итого: | 1683 |
| Итого по скважинам | 68217 |

3.5. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| № п/п | Степень благоустройства | Норма на 1чел. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 4200 с. Михайловское |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 23 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 170 чел/ 0,050 м3 |
| 3 | Общее количество населения имеющие бани | 165 чел. / 0,030 м3 |
| 4 | Социальная сфера | 12 чел./0,075 |
| Скважина № 5516 д. Дмитриевское |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 21 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 260 чел/ 0,050 м3 |
| 3 | Общее количество населения имеющие бани | 255 чел / 0,030 м3 |
| 4 | Социальная сфера | 26 чел. /0,075 |
| 5 | Прочие | - |
| Скважина № 2393 д. Выползово |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 1 чел / 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 6 чел/ 0,050 м3 |
| 4 | Общее количество населения, имеющие бани | 7 чел/ 0,030 м3 |
| Скважина № 3023 д. Корнево |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 2чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 14чел/ 0,050 м3 |
| 4 | Общее количество населения, имеющие бани | 16чел/ 0,030 м3 |
| Скважина № 4209 д. Лаптево |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 27чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 20чел/ 0,050 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 60чел./0,150куб.м |
| 4 | Общее количество населения, имеющие бани | 57 чел / 0,01 м3 |
| Скважина б/н д. Аксеново |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 32 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 7чел/ 0,050м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 84 чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 5чел/ 0,030 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 2/0,015 |
| Скважина б/н п. Красильниково (№ 5462) |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 124 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 12 чел/ 0,050м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 80 чел/ 0,030 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 32/0,012 |
| Скважины № 4127 д. Пронино (верхняя), № 3549 (нижняя) |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 40 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 142 чел/ 0,05м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 66 чел/0,15м3 |
| 4 | Общее количество населения, имеющие бани | 240 чел/ 0,03 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 65/0,012 |
| Скважина № 4743 д. Холмец (с. Углево) |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 3 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 160 чел/ 0,05м3 |
| 4 | Общее количество населения, имеющие бани | 142 чел/ 0,03 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 5/0,015 |
| Скважина № 4047 д. Курилово |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 5 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения, имеющие бани | 5чел/ 0,030 м3 |
| Скважина № 5198 с. Холм |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 3 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения, имеющие бани | 3 чел/ 0,030 м3 |
| Скважина № 4121 д. Буносово |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 16 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 63 чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения, имеющие бани | 60 чел/ 0,030 м3 |
| Скважина б/н с. Кабаново |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 120 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 52 чел/ 0,050м3 |
| 4 | Общее количество населения, имеющие бани | 45 чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 4/0,015 |
| Скважина № 4279 д. Чёлсма (верхняя) |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 20 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 200 чел/ 0,05м3 |
| 3 | Общее количество населения, имеющие бани | 165 чел/ 0,03 м3 |
| 4 | Социальная сфера | 64/0,012 |
| Скважина № 4280 д. Чёлсма (нижняя) |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 18 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 318 чел/ 0,05м3 |
| 3 | Общее количество населения имеющие бани | 286 чел/ 0,030 м3 |
| 4 | Социальная сфера | 35/0,075 |
| Скважина № 4757 с. Успенская Слобода |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 32 чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 187чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 84 чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 285чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 2/0,015 |
| Скважина № 3802 д. Иваньково |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 9 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 69 чел/ 0,05м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 69 чел/ 0,030 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 2/0,015 |
| Скважина № 4501 с. Митино |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 2 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 217 чел/ 0,05м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 195 чел/ 0,030 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 5/0,015 |
| Скважина № 2594 с. Нагатино |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 38 чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 87 чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения имеющие бани | 90 чел/ 0,03 м3 |
| 4 | Социальная сфера | 3/0,015 |

3.6. Динамика развития сельскохозяйственного производства

| Наименование предприятия, основная продукция | Водопотребление в 2012 г., тыс. м3/сут. | Динамика развития производства |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2016 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| СПК «Углево» |
| мясо-молоко | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |
| ОАО «ГаличАгроЛен» |
| Переработка льна | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ООО «Галловей Кострома» |
| мясо | 0, 04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

3.7. Фактическая подача воды в водопроводную сеть.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 | Неучтенные расходы за год,м3 | V реализации воды потребителям в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 3657,0 | 174,0 | 0 | 3483,0 |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 6747,0 | 321,0 | 0 | 6426,0 |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 113,0 | 5,0 | 0 | 108,0 |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 387,0 | 18,0 | 0 | 369,0 |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 2835,0 | 135,0 | 0 | 2703,0 |
| 6 | б/н д. Аксеново | 1392,0 | 66,0 | 0 | 1326,0 |
| 7 | б/н п. Красильниково | 2965,0 | 141,0 | 0 | 2824,0 |
| 8 | № 4127 д. Пронино верхняя | 7005,0 | 334,0 | 0 | 6671,0 |
| 9 | № 3549 д. Пронино нижняя | 3616,0 | 172,0 | 0 | 3444,0 |
| 10 | № 4743 д. Холмец (с. Углево) | 3591,0 | 171,0 | 0 | 3420,0 |
| 11 | № 4047 д. Курилово | 302,0 | 14,0 | 0 | 288,0 |
| 12 | № 5198 с. Холм | 302,0 | 14,0 | 0 | 288,0 |
| 13 | № 4121 д. Буносово | 851,0 | 41,0 | 0 | 810,0 |
| 14 | б/н с. Кабаново | 4600,0 | 220,0 | 0 | 4380,0 |
| 15 | № 4279 д. Чёлсма верхняя | 973,0 | 46,0 | 0 | 927,0 |
| 16 | № 4280 д. Чёлсма нижняя | 6728,0 | 320,0 | 0 | 6408,0 |
| 17 | № 4744 с. Усп. Слобода | - | - | 0 | - |
| 18 | № 4757 с. Усп. Слобода | 17952 | 855,0 | 0 | 17097 |
| 19 | № 3802 д. Иваньково | 1503,0 | 72,0 | 0 | 1431,0 |
| 20 | № 4501 с. Митино | 4338,0 | 207,0 | 0 | 4131,0 |
| 21 | № 2594 с. Нагатино | 1767,0 | 84,0 | 0 | 1683,0 |
| 22 | б/н д. Малышево | * | * | * | * |
| 23 | Ж.-д. ст. Тебза | * | * | * | * |
|  | ИТОГО | 71627 | 3410,0 | 0 | 68217 |

3.8. Фактические затраты по содержанию водозабора

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | За 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Водосервис» |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |
|  | - поднято воды | тыс.м3 | 71,627 |
|  | - реализовано воды | тыс.м3 | 68,217 |
|  | - потери воды | тыс.м3 | 3,410 |
| 2 | Подъем воды |  |  |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 1386,0 |
|  | - амортизация | тыс.руб. | - |
| 3 | Транспортирование воды |  |  |
|  | - ремонт и тех.обслуживание | тыс.руб. | 128,6 |
|  | - затраты на оплату труда | тыс.руб. | 367,5 |
|  | - отчисления на соц.нужды | тыс.руб. | 111,0 |
|  | - цеховые расходы | тыс.руб. | - |
| 4 | Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | - |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ: | тыс.руб. | 1993,1 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2020г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 1943,6 | 25,0 | 93,2 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | 41,00 | 796,9 | 25,0 | 93,2 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | 58,93 | 1145,4 | - | - |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | 0,04 | 0,8 | - | - |
| 1.4 | Многоэтажная жилая застройка | 0,03 | 0,5 | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 117,67 | 124,08 | 166,80 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 117,67 | 117,67 | 117,67 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 6,41 | 49,13 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,48 | 4,48 | 5,48 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 10,5 | 10,5 | 12,5 |
| 3.3 | спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | - | - | - |
| 3.4 | торговые центры | тыс. кв.м | 0,452 | 0,452 | 0,650 |

Первая очередь строительства до 2020 г.

Расчетные расходы водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды населения, по Дмитриевскому сельскому поселению на первую очередь строительства составляют:

- дер. Дмитриевское-112,60 м3/сут

- дер. Выползово – 4,10 м3/сут

- дер. Лаптево  - 34,50 м3/сут

- дер. Лобачи -8,30 м3/сут

- с.  Михайловское - 65,90 м3/сут

- дер. Малышево - 45,50 м3/сут

- с. Успенская Слобода - 55,70 м3/сут

- дер. Фоминское  - 152,60 м3/сут.

- с.  Нагатино- 40,10 м3/сут.

- дер. Буносово - 25,50 м3/сут.

- с. Митино - 80,50 м3/сут.

- дер. Иваньково - 23,70 м3/сут.

- дер. Пронино - 114,50 м3/сут.

- с. Углево, дер. Холмец - 62,50 м3/сут.

- пос. Красильниково - 90,50 м3/сут.

- дер. Аксеново  -32,80 м3/сут.

- дер. Челсма - 187,60 м3/сут.

- с.  Кабаново - 53,80 м3/сут.

на нужды сельскохозяйственных предприятий составляют:

- ЗАО «Галичское» по птицеводству    - 767,0  м3/сут.

- ОАО «ГаличАгроЛен»- 151,20 м3/сут.

- ООО «Галловей Кострома» - 48,00  м3/сут.

- СПК «Углево» - 2,42  м3/сут.

Обеспечение чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использования существующих скважин и строительства новых скважин:

- Строительство 2 скважин (1 рабочая и 1 резервная) производительностью-2 м3/час каждая в н.п. Дмитриевское

- Строительство 2  скважин (1 рабочая,1 резервная) производительностью -1,0 м3/час каждая  в н.п. Лобачи

- Строительство 2  скважин (1 рабочая,1 резервная) производительностью- 8,0 м3/час каждая  в дер. Фоминское

- Строительство 2  скважин (1 рабочая,1 резервная)  производительностью -2,0 м3/час каждая (на нужды фермы)  в дер. Богчино

- Строительство скважины дер. Малое Сальково (тур. база) - определить проектом.

Перечень мероприятий по развитию сетей и сооружений водопровода до 2020г. сведен в таблицу.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |
| дер.Дмитриевское | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-2,0 м3 /ч | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Лобачи | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-1,0 м3 /ч | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Фоминское | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-8,0 м3 /ч каждая | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Богчино | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-2,0 м3 /ч для фермы | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Выползово, дер. Корнево, дер.Лобачи, дер. Фоминское, дер. Богчино | Строительство водонапорной башни | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Реконструкция существующих сетей водопровода 14,0 км | 1 очередь |
| дер. Дмитриевское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,5км | 1 очередь |
| дер. Выползово | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм- 0,6 км | 1 очередь |
| дер. Лобачи | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0км | 1 очередь |
| с. Михайловское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,5км | 1 очередь |
| с. Успенская Слобода | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,2 км | 1 очередь |
| дер. Фоминское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0км | 1 очередь |
| дер.Иваньково | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,2 км | 1 очередь |
| дер.. Пронино | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0 км | 1 очередь |
| дер.Холмец, с.Углево | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,3 км | 1 очередь |
| пос. Красильниково | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0км | 1 очередь |
| дер.Челсма | Строительство водопроводных сетей 0 ø50мм-100ммм-,5км | 1 очередь |
| дер.Кабаново | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,5км | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Тампонаж бесхозных скважин | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Разработка проекта ЗСО | 1 очередь |

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на водозаборах в населенных пунктах Лобачи, Фоминское, Дмитриевское, Лаптево, Михайловское, Малышево, Успенская Слобода,  Кабаново, Красильниково,  Пронино,  Нагатино,  Челсма,  Буносово,  Митино, Иваньково,  Холмец, Аксеново (месторасположение уточнить при рабочем проектировании),

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения  водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

Расчетный срок – период -2030 г.г.

Расчетные расходы водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды населения, по Дмитриевскому сельскому поселению на расчетный срок строительства составляют

- дер. Дмитриевское-153,0 м3/сут

- дер.Выползово – 4,80 м3/сут

- дер.Лаптево  - 34,70 м3/сут

- дер.Лобачи-8,60 м3/сут

- с. Михайловское-66,50 м3/сут

- дер.Малышево-45,50 м3/сут

- с. Успенская Слобода-56,30 м3/сут

- дер.Фоминское  - 153,30 м3/сут.

- дер.Нагатино-41,30 м3/сут

- дер.Буносово-26,70 м3/сут

- с. Митино-77,90 м3/сут

- дер.Иваньково-30,50 м3/сут

- дер. Пронино-116,40 м3/сут

- дер.Холмец, с.Углево -59,80 м3/сут

- пос. Красильниково-90,60 м3/сут

- дер.Аксеново-33,10 м3/сут

- дер.Челсма-192,10 м3/сут

- дер.Кабаново-54,10 м3/сут

на нужды сельскохозяйственных предприятий составляют:

- ЗАО «Галичское» по птицеводству    - 767,0 м3/сут.

- «Галичский аграрный техникум»   - 16,10 м3/сут.

- Ферма в н.п. Дмитриевское  - 40,0 м3/сут

- Ферма в н.п. Богчино  - 30 м3/сут

-  СПК «Углево» - 2,42  м3/сут.

Обеспечение населения и предприятий чистой питьевой водой намечается  за счет  использования существующих скважин.

Перечень мероприятий по развитию сетей и сооружений водопровода на расчетный срок сведен в таблицу.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Количество, км |
| --- | --- | --- |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |
| дер. Дмитриевское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-1,5км | 1,5 |
| дер.Лобачи | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-0,5км | 0,5 |
| с. Михайловское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм- 0,5км | 0,5 |
| дер.Фоминское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм- 0,8км | 0,8 |
| дер.Пронино | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-1,0 км | 1,0 |
| пос. Красильниково | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-0,7км | 0,7 |
| дер.Челсма | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-0,5 км | 0,5 |
| дер.Кабаново | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм- 0,5км | 0,5 |
| дер. Аксеново, дер. Буносово, с. Нагатино, дер. Челсма, дер. Малышево, с. Михайловское, дер.Дмитриевское | Замена водонапорных башен |  |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- неудовлетворительная работа по водоподготовке;

- отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;

- несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за качеством и динамикой подземных вод и т. п.).

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки. Необходимо также предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности и максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

Ресурсы подземных вод недостаточны для обеспечения перспективных хозяйственно-питьевых и производственных нужд сельского поселения, что требует проведения мероприятий по уточнению их запасов. Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности. Необходимо повысить эффективность использования подземных  вод для хозяйственно-питьевого и питьевого водоснабжения.

Подземные воды рекомендуется использовать на хозяйственно-питьевые нужды, и только для промышленных предприятий и технологий, где требуется по технологии вода питьевого качества. Возможна организация отдельных, обособленных систем хозяйственно-питьевого и производственно-технического водопроводов.

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс.руб. | План реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2020 | 2020-2030 |
| 1. | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, объектов водоснабжения. |
| 1.1. | Строительство насосной станции над скважиной производительностью 2,0 м3/ч д. Дмитриевское – 2 (1 рабочая, 1 резервная) | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |
| 1.2. | Строительство насосной станции над скважиной производительностью 1,0 м3/ч д. Лобачи – 2 (1 рабочая, 1 резервная) | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |
| 1.3. | Строительство насосной станции над скважиной производительностью 8,0 м3/ч каждая д. Фоминское – 2 (1 рабочая, 1 резервная) | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |
| 1.4. | Строительство насосной станции над скважиной производительностью 2,0 м3/ч д. Богчино для фермы – 2 (1 рабочая, 1 резервная) | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |
| 1.5. | Строительство водонапорных башен д. Дмитриевское д. Лобачи д. Фоминское д. Богчино | 500,0 500,0 500,0 500,0 |  |  | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат: | 18000,0 | - | 8000,0 | 1000,0 | 9000,0 |
|  | - бюджетное финансирование | 9300,0 | - | 4000,0 | 800,0 | 4500,0 |
|  | -собственные средства | 4100,0 | - | 2000,0 | 100,0 | 2000,0 |
|  | -внебюджетные средства | 4600,0 | - | 2000,0 | 100,0 | 2500,0 |
| 2. | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке водопроводных сетей |
| 2.1. | Реконструкция существующих сетей водопровода 14,0 км во всех населенных пунктах | 21000,0 | - | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 2.2. | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 1,5 км в дер. Дмитриевское | 2250,0 |  |  | 1150,0 | 1100,0 |
| 2.3. | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 0,6 км в дер. Выползово | 900,0 |  |  |  | 900,0 |
| 2.4. | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 1,5 км в дер. Дмитриевское | 1800,0 |  | 1800,0 |  |  |
| 2.5. | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 1,0 км в дер. Лобачи | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |
| 2.6. | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 0,5 км в с. Михайловское | 750,0 |  | 750,0 |  |  |
| 2.7. | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 0,2 км в с. Успенская Слобода | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 2.8. | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 1,0 км в дер. Фоминское | 1500,0 |  |  | 750,0 | 750,0 |
| 2.9 | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 0,2 км в дер. Иваньково | 300,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |
| 2.10 | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 1,0 км в дер. Пронино | 1500,0 |  | 150,0 | 700,0 |  |
| 2.11 | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 0,3 км в дер. Холмец, с. Углево | 450,0 |  |  | 150,0 | 300,0 |
| 2.12 | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 1,0 км в пос. Красильниково | 1500,0 |  | 200,0 |  | 1300,0 |
| 2.13 | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 1,5 км в дер. Чёлсма | 2250,0 |  | 250,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.14 | Строительство водопроводных сетей диам.50-100 мм – 0,5 км в с. Кабаново | 750,0 |  |  | 150,0 | 600,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат: | 36750,0 | - | 10450,0 | 12550,0 | 13750,0 |
|  | -бюджетное финансирование | 10000,0 | - | 3200,0 | 3300,0 | 3500,0 |
|  | -собственные средства | 750,0 | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | -внебюджетные средства | 26000,0 | - | 7000,0 | 9000,0 | 10000,0 |
| 3. | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
|  | -тампонаж бесхозных скважин -разработка проекта ЗСО -модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий | 3500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
|  | -бюджетное финансирование | 175,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | -собственные средства | 175,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | -внебюджетные средства | 3150,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 450,0 |
|  | ИГОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 58250,0 | 1000,0 | 19450,0 | 14550,0 | 23250,0 |
|  | -бюджетное финансирование | 19475,0 | 50,0 | 7250,0 | 4150,0 | 8025,0 |
|  | -собственные средства | 5025,0 | 50,0 | 2300,0 | 400,0 | 2275,0 |
|  | -внебюджетные средства | 33750,0 | 900,0 | 9900,0 | 10000,0 | 12950,0 |

# Раздел 7. Существующее положение в сфере  водоотведения муниципального образования

В настоящее время централизованная система бытовой канализации присутствует  в населенных пунктах  Фоминское,  Пронино,  Аксеново.

В дер. Фоминское к сетям канализации подключены пятиэтажный 40-квартирный панельный жилой дом по адресу: ул. Солнечная, дом 5, трехэтажный 24-квартирный блочный жилой дом по адресу: ул. Солнечная, дом 2,  трехэтажный 24-квартирный блочный жилой дом по адресу: ул. Солнечная, дом 4,  12 двухквартирных двухэтажных коттеджей – шесть домов  по адресу: ул. Юбилейная и шесть домов по ул. 70 лет Октября.

Объекты водоотведения, являющиеся собственностью Дмитриевского сельского поселения,  переданы на обслуживание ООО «Водосервис».

Объекты системы водоотведения дер. Фоминское

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Год постройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети канализации | Протяженность 2874 п/м | 1989 |  |
| 2 | КНС № 1 | Производительность | 1989 |  |
| 3 | КНС № 2 | Производительность | 1989 |  |

Бытовые стоки от коттеджного поселка д. Фоминское по самотечным сетям канализации поступают в канализационную насосную станцию КНС-1, производительностью 10 м3/сут, далее по напорным сетям канализации в КНС-2, производительностью 50 м3 /сут. КНС -2, по напорным линиям канализации транспортирует бытовые стоки сначала в ЗАО «Галичское по птицеводству», а затем на очистные сооружения канализации, расположенные  в  г. Галич.

В д.  Аксеново очистные сооружения, построенные в 1985-87г. г. - не работают.

В  д. Пронино очистные сооружения, построенные в 1989г.  - не работают.

Жители других населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения используют накопители стоков и люфт-клозеты.

Стоки от ферм  СПК «Углево»,  ООО «Галловей Кострома»   поступают в отстойники, затем вывозятся летом  на поля.

C ЗАО “Галичское” по птицеводству стоки поступают на канализационную насосную станцию, затем напорной сетью канализации поступают на очистные сооружения расположенные в г.Галиче, в 5 км от этого предприятия.

Стоки от ОАО «ГаличАгроЛен» поступают в выгреб.

Раздел 8. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

8.1. Технико- экономические показатели генерального плана.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Дмитриевское |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 82,84 | 83,30 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 100,0 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,5 | 1,5 |
| д.Лобачи, с. Михайловское |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 54,56 | 55,31 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 68,0 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,0 | 1,5 |
| д. Малышево |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 28,82 | 29,01 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 35,0 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,0 | 0,7 |
| д. Лаптево |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 26,30 | 27,10 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,8 | 0,7 |
| с. Нагатино |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 29,48 | 30,42 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 36,0 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,8 | 0,8 |
| С. Митино |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 56,16 | 57,29 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 68,0 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,7 | 1,0 |
| д. Иваньково |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 21,80 | 22,46 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 26,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,0 | 1,0 |
| д. Пронино |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 83,94 | 85,64 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 103,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,5 | 1,5 |
| д. Холмец, с. Углево |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 43,80 | 43,99 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 54,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,5 | 1,0 |
| пос. Красильниково |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 66,46 | 66,65 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 80,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,6 | 1,0 |
| д. Аксеново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 24,14 | 24,34 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 30,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,6 | 1,0 |
| д. Чёлсма |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 138,06 | 141,34 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 170,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,0 | 1,5 |
| с. Кабаново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 39,59 | 39,78 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 48,00 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,0 | 1,0 |
| с. Успенская Слобода |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 40,99 | 41,46 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,0 | 1,0 |
| д. Фоминское |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 112,32 | 112,80 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,5 | - |

Раздел 10. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним водопроводом. Необходимо строительство  очистных сооружений в дер. Дмитриевское, дер. Лобачи и с. Михайловское, дер. Малышево, 
дер. Кабаново, пос. Красильниково, дер.Пронино, с. Нагатино, дер. Челсма, с. Митино, 
дер. Иваньково, дер. Холмец и с. Углево, дер. Аксеново.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 95,0 м3/сут. в дер. Дмитриевское.

По системе самотечной канализации бытовые стоки поступают на очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей и далее  р. Челсма.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 65,0 м3/сут от дер. Лобачи, с. Михайловское.

По системе самотечной и напорной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Шокша

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 35 м3/сут. в дер.Малышево.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Тора

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 30,0 м3/сут. в дер.Лаптево

По системе самотечной и напорной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 35,0 м3/сут. в с. Нагатино.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в овраг.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 65,0 м3/сут. в с. Митино.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 25,0 м3/сут. в дер. Иваньково.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 95,0 м3/сут. в дер. Пронино.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в руч. Поздыш.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 50,0 м3/сут. в дер. Холмец, с.Углево.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в овраг.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 75,0 м3/сут. в пос. Красильниково.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Шокша.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 30,0 м3/сут. в дер. Аксеново.

По системе самотечной и напорной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в овраг.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 155,0 м3/сут. в дер. Челсма.

По системе самотечной и напорной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Святичка.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 45,0 м3/сут. в с.Кабаново.

По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей.

ЗАО «Русский галловей» предусмотреть локальные очистные сооружения производительностью 90,0 м3/сут.

Предусмотреть локальные очистные сооружения от фермы в дер. Богчино.

- Необходимо дальнейшее развитие системы канализации.

| Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |
| --- |
| Водоотведение |
| 1 | д.Дмитриевское | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 95,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 2 | д. Лобачи, с. Михайловское | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 65,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 3 | д.Малышево | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 35,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 4 | д. Лаптево | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 30,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 5 | с. Нагатино | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 35,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 6 | с. Митино | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 65,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 7 | д. Иваньково | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 25,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 8 | д. Пронино | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 95,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 9 | д. Холмец, с.Углево | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 50,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 10 | пос. Красильниково | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 75,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 11 | д. Аксеново | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 30,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 12 | д. Челсма | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 155,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 13 | с. Кабаново | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 45,0 м³/сут) | 1 очередь |
| 14 | д. Лаптево | Строительство канализационной насосной станции производительностью 1,0 м3 /час-1 шт. | 1 очередь |
| 15 | д. Лобачи, с. Михайловское | Строительство канализационной насосной станции производительностью 2,2 м3 /час – 1 шт. | 1 очередь |
| 16 | д. Аксеново | Строительство канализационной насосной станции производительностью 1,0 м3 /час-1 шт. | 1 очередь |
| 17 | д. Челсма | Строительство канализационных насосных станций производительностью: КНС-1 -1,7 м3 /час – 1 шт./ КНС-2-5,2 м3 /час – 1 шт | 1 очередь |
| 18 | д. Дмитриевское | Строительство канализационных сетей 1,2/1,2 км | 1 очередь / расчетный срок |
| 19 | д. Лаптево | Строительство канализационных сетей 0,5 км | 1 очередь |
| 20 | д. Лобачи | Строительство канализационных сетей 0,5/0,5км | 1 очередь / расчетный срок |
| 21 | с. Михайловское | Строительство канализационных сетей 1,5/1,0км | 1 очередь /расчетный срок |
| 22 | д. Малышево | Строительство канализационных сетей 1,0/0,7км | 1 очередь/расчетный срок |
| 23 | с. Успенская Слобода | Строительство канализационных сетей 1,0/1,0км | 1 очередь/расчетный срок |
| 24 | д. Фоминское | Строительство канализационных сетей 0,5 км | 1 очередь |
| 25 | с. Нагатино | Строительство канализационных сетей 0,8/0,8км | 1 очередь /расчетный срок |
| 26 | с. Митино | Строительство канализационных сетей 1,7/1,0км | 1 очередь /расчетный срок |
| 27 | д. Иваньково | Строительство канализационных сетей 1,0/1,0км | 1 очередь /расчетный срок |
| 28 | д. Пронино | Строительство канализационных сетей 1,5/1,5км | 1 очередь / расчетный срок |
| 29 | д. Холмец, с.Углево | Строительство канализационных сетей 1,5/1,0км | 1 очередь /расчетный срок |
| 30 | пос. Красильниково | Строительство канализационных сетей 1,6/1,0км | 1 очередь /расчетный срок |
| 31 | д. Аксеново | Строительство канализационных сетей 1,5/1,0км | 1 очередь /расчетный срок |
| 32 | д. Челсма | Строительство канализационных сетей 1,75/1,75 км | 1 очередь /расчетный срок |
| 33 | с. Кабаново | Строительство канализационных сетей 1,0/1,0км | 1 очередь /расчетный срок |
| 34 | д. Аксеново, д. Челсма, д.Лаптево | Строительство напорных канализационных сетей 2,5 км | 1 очередь /расчетный срок |
| 35 | Все населённые пункты | Разработка проекта ЗСО | ь |

Отвод стоков от других населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения предполагается в накопители стоков с дальнейшим вывозом стоков в сливные станции. Сливные станции предполагается разместить на проектируемых площадках очистных сооружений канализации.

Накопители стоков должны быть герметичны.

Раздел 11. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом промышленного и сельскохозяйственного производства.

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды – в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год – весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой – для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная система канализации становится безотходной.

Актуально строительство локальных автономных очистных сооружений. Современный сельский дом также целесообразно оборудовать водосточной (ливневой) канализацией для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную систему орошения.